[image: image1.jpg]Jlnno, nposomsuee odeneoBanme 00LeKTA Pykosoanre

7. BbIBO/IbI

B pesyibrare obclenopannsg YCTAHOBJICHO, YTO JUIs obecneuenust JIOCTYITHOCTH HEOOXO0JIMMO BLINOJIHUTH CIICJIYIOIHMC OCHOBHBIC MCPOTIPHUATHSA:

B 30HC ORA3AHHA YCIyr- 00eCcnedeHne BOIMOKHOCTH li()Cle':KlllHllllHl HHBAJIHI0OB
B CAHHTADHO-THIHCHHYMCCKHX HOMCHICHHUSX — 110 pa3sMepaM cany:
B Cpecrsax I|I|(I)(i[).\lilllllll H TCICKOMMYHH carmn-obecnedcnne cpeacrpamn Illl(!)ll[)\l:lllllll, JIOCTYHHBIMEI JUIS HH

Ha reppuToOpHn 00LEKTA- He Tpedyeres.

3aBe/LYIOHIAN XO3HHCTBOM ‘
(JIOJIPKHOCTH) ‘
|

g, HM. Kuuea

(nn 1IKCh) (hammima n.0.)

« /j»[{ﬂﬂj 2018 1. “ « /?/

pumeuanus:

1

s 19

b 00bLEeKTA
Jupexrop
(JIOJZKHOCTD)

V/é&// ~ M.C. Muxeena

(nojnmen) (pamuans n.0.)

”MW 2018 1.

Hpeacrasurean Boxero;

JILI HA II[]IICHI)C()IFIII'I‘I. JUTSE HHBAJII/10B-KOJSICOMHHKOB

108

1ckoit Paitonnoii

Opramsanun Odmepoceniickoii

Odmecrsennoii Opranmann «BOW»

Ipesicenarens
(JIOJIAKHOCTD)

%{4[

(nonmce

« 7 cem,

“B. Bosikosa
(hamuans n.0.)

%6.¢2018 1.

HPHHHII)IL‘ CORNpALe s )\{HCIUPHI"! nusados:  K-nnsaanani-konscounnkin.  O-unsaininl ¢ HOPAAKRCHUAMH - OHOPHO-ABNTATCALHOTO - annapara, C-nuBasniniabl ¢

HOPAAKCHUANH 3PCHHA. I-unBannis ¢ NOPAKCHHUAMH CIIYXa.

[||\|l HATHH I HECKOILKHX 00CIIe IVEMBIN YICMCHTOB (JICCTHMILL, |I)'IL‘“ JIBHACHMS 1 T.1L) HCIOAL30BATL OHOAHNTCALHLIC KON COOTBCTCTBYIOHUINX Pas3/Ic/ion (BK2

K ankere NPUKIAABIBAIOTCH TL1AHLE (CXCMBI ) TUTAHHPOBOYHBLIN |)U1]IL‘|IIIji. OOBLEKTOR, YTAMECIH. MMCIONIHX NOMEUICHUS LIS IN/)\',I)’/I\HI{H)IIM HHBAJIHI0B

KOTOPBIC HAHOCHTCSH HOMEPR QHKCTHPYCMbINX OOLCKTOR Il_\"l\.‘lui JABUWAKCHUA

- NJOHEIOK M APY NN odLeKTOR.

KN
w3 nacnopra bTH. na

DT HOMEPA 3anocHTes B rpady | ankeTol.





2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности  -  образование
2.2 Виды оказываемых услуг  - услуга  по реализации дополнительных общеразвивающих программ, организация отдыха  детей в каникулярное время
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)       на объекте. 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)      )  в настоящее время  обучающихся данных категорий нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  -  252 чел. в день, 126 чел.в смену.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____да_________________

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

_______________________________нет________________________________________________________________________, 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ____________нет_____________________________________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _________---------_______ м

3.2.2 время движения (пешком) ____max. 30 мин._______________ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)      да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина, 

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.
	Крыльцо или входная площадка

	
	Высотка площадки
	
	норматив не установлен
	60 см.
	соответствует

	
	Габариты площадки, ширина ×глубина
	К

	не менее 220×220 см
	460*135
	соответствует

	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см
	К,О,С
	наличие
	нет
	----------

	
	Нескользкое при намокании покрытие
	К,О,С,Г
	наличие
	наличие
	соответствует

	1.2.
	Навес
	

	
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом
	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	установка

	1.3
	Пандус наружного входа  имеется                                                                                                                            

	
	Ширина марша при одностороннем движении
	К
	не менее 100 см
	        90 см.
	соответствует

	
	Уклон
	К
	H/L не более 1/12 (8%)
	15 0
	соответствует

	
	Высота одного подъема
	К
	не более 80 см
	не более 80 см
	соответствует

	
	Разворотные площадки:

· внизу, ширина× глубина

· промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина

· промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см
	К


К


К
	не менее 150×150 см

не менее 150×150 см

наличие
	наличие


	соответствует



	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина
	С
	не менее 60 см
	наличие
	соответствует

	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота
	К,О,С
	не менее 5 см
	наличие
	соответствует

	
	Нескользкое при намокании покрытие
	К,О,С, Г
	наличие
	наличие
	соответствует

	1.4.
	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки                              

	
	Поручни непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота от поверхности передвижения

· горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием
	К,О,С
К

О

К,О
	наличие

70 см

85-90 см

не менее 30 см
	90 см.

наличие
	соответствует

соответствует

	
	Просвет между поручнем и стеной
	К,О
	не менее 5 см
	
	

	1.5.
	Лестница наружного входа

	
	Ширина марша
	О,С
	не менее 135 см
	340
	соответствует

	
	Высота ступени
	О,С
	не более 15 см
	21
	соответствует

	
	Глубина проступи
	О,С
	не менее 30 см
	32
	соответствует

	
	Уклон марша
	О,С
	не более 1/2
	+
	соответствует

	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)
	С
	наличие
	наличие
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина
	С
	не менее 60 см
	нет
	

	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней 
	С
	наличие
	нет
	

	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более
	О,С
	наличие
	нет
	

	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см
	О,С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Нескользкое при намокании покрытие


	О,С,Г
	наличие
	наличие
	

	1.6.
	Поручни ограждения лестницы                                                                                                                              

	
	Поручни с двух сторон непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота дополнительного поручня в ДУ

· горизонтальные завершения  поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием
	О,С

О,С
О,С

О,С
	наличие

85-95 см

50 см

не менее 30 см
	нет
	

	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной
	О,С
	наличие
	наличие
	

	1.7.
	Тамбур
	

	
	Габариты, глубина× ширина
	К,О
	не менее 180×220 см
	112*154
	не изменить

	
	Высота порогов
	К,О
	не более 2,5 см
	2 см.
	соответствует

	
	Нескользкое при намокании покрытие
	К,О,С,Г
	наличие
	наличие
	

	1.8.
	Двери наружные

	
	Ширина дверного проема в свету
	К,О
	не менее 90 см
	126 см.
	соответствует

	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой
	К,О
	наличие
	наличие
	

	
	Доводчик, усилие
	К,О
	не более 2,5 Кгс
	+
	

	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»
	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Задержка автоматического закрывания двери
	К,О
	не менее 15 сек.
	нет
	

	
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола
	К,О,С
	30-90 см
	нет
	

	
	Противоударная полоса, высота от уровня пола
	К,О,С
	не менее 30 см
	нет
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола
	К,О,С
	120-50 см
	нет
	

	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом
	С
	наличие
	нет
	

	
	Вращающиеся двери и турникеты
	К,О,С,Г
	не допускаются
	нет
	

	1.9.
	Двери внутренние (кроме технических помещений)

	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)
	К,О,С,Г
	наличие
	Р
	

	
	Ширина дверного проема в свету
	К,О
	не менее 90 см
	116
	

	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой
	К,О,С
	наличие
	наличие
	

	
	Доводчик, усилие
	К,О
	не более 2,5 Кгс
	+
	

	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»
	К,О
	наличие
	наличие
	

	
	Задержка автоматического закрывания двери
	К,О
	не менее 15 сек.
	нет
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала- высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола
	К,О,С
	120-150 см
	19*136

80 см. над уровнем пола
	

	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом
	С
	наличие
	
	

	1.10.
	Пандус, поручни и ограждения при перепаде ровней пола в помещении 45 см и более отсутствуют

	
	Ширина марша при одностороннем движении
	К
	не менее 100 см
	
	

	
	Уклон
	К
	H/L не более 1/12 (8%)
	
	

	
	Высота одного подъема
	К
	не более 80 см
	
	

	
	Разворотные площадки:

· внизу, ширина× глубина

· промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина

· промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см 
	К

К

К
	не менее 150×150 см

не менее 150×150 см

наличие
	
	

	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина
	С
	не менее 60 см
	
	

	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота
	К,О,С
	не менее 5 см
	
	

	
	Нескользкое при намокании покрытие
	К,О,С,Г
	наличие
	
	

	
	Поручни непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота от поверхности передвижения

· горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием
	К,О,Г

К
О


К,О


	наличие

70 см

85-90 см

не менее 30 см


	
	

	
	Просвет между поручнем и стеной
	К,О
	не  менее 5 см
	
	

	1.11.
	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более отсутствуют

	
	Ширина марша
	О,С,Г
	не менее 135 см
	
	

	
	Высота ступеней 
	О,С,Г
	не более 15 см
	
	

	
	Глубина проступи
	О,С,Г
	не менее 30 см
	
	

	
	Уклон марша
	О,С,Г
	не более ½
	
	

	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка   нижней ступени первого марша)
	С
	наличие
	
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина
	С
	не менее 60 см
	
	

	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней
	С


	наличие
	
	

	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более
	О,С
	наличие
	
	

	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см
	О,С,Г
	наличие
	
	

	
	Нескользкое  при намокании покрытие
	О,С,Г
	наличие
	
	

	
	Поручни с двух сторон непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота дополнительного поручня в ДУ

· горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием
	О,С

О,С

О,С

О,С
	наличие

85-95 см

50 см

не менее 30 см
	
	

	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной 
	О,С,Г
	наличие
	
	

	1.12.
	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) отсутствует

	
	Наружный подъемник вертикальный (В)
	К,О
	наличие
	
	

	
	Наружный подъемник наклонный (Н)
	К,О
	наличие
	
	

	
	Мобильный гусеничный подъемник (М)
	К
	наличие
	
	

	
	Разворотные площадки
	К
	не менее 150×150 см
	
	


2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина, 

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1.
	Коридоры/холлы/галереи  т.п.

	
	Ширина пути движения:

· при одностороннем движении

· при встречном движении

· с оборудованием и мебелью
	К

К
К
	не менее 150 см

не менее 180 см

не менее 120 см
	380 см.

190 см.

120 см.
	соответствуют

	
	Разворотные площадки, ширина× глубина
	К
	не менее 150×150 см
	нет
	

	
	Глубина зоны перед дверью при открывании:

· «от себя»

· «на себя»
	К
К
К
	наличие

не менее 120 см

не менее 150 см
	Нет

380 см.

нет
	соответствует

	
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м):

· Расстояние от сидения до полосы движения

· глубина× ширина
	К,О,С,Г

О
К
	наличие

не менее 60 см

150×90 см
	наличие

100 см.

250*410
	соответствует

	
	Ширина коридора или перехода в другое здание
	К
	не менее 200 см
	нет
	

	
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)
	К
	не более 10 см
	нет
	

	
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре
	К
	не более 30 см
	нет
	

	
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения
	К
	наличие
	нет
	

	
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина
	С
	60 см

(допускаются световые маячки)
	       нет
	

	
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации(для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)
	К
	180 см
	190
	соответствует

	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ
	С
	не более 10 см
	------
	

	2.2.
	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)

	
	Ширина марша
	О,С
	не менее 135 см
	171
	соответствует

	
	Высота ступени
	О,С
	не менее 15 см
	21
	соответствует

	
	Глубина проступи
	О,С
	не менее 30 см
	33
	соответствует

	
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне
	С
	наличие
	Не требуется
	

	
	Уклон марша
	О,С
	не более 1 /2
	+
	

	
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней
	С
	наличие
	наличие
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина
	С
	60 см
	10 см.
	

	
	Поручни с двух сторон непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота дополнительного поручня в ДУ

· горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием
	О,С
О,С
О,С

О,С
	наличие

85-95 см

50 см

не менее 30 см
	наличие

80 см.

Нет

По всей длине
	Соответствует

соответствует

	
	Ограждение под первым маршем, высота в свету
	О,С
	не менее 190 см
	210 см.
	соответствует

	
	Лестница №              (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)

	2.3.
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги отсутствует

	
	Кабина:

· габариты, ширина× глубина

· ширина дверного проема в свету

· поручни

· задержка времени автоматического закрывания дверей

· световая и звуковая информация в  кабине о движении лифта

· рельефные указатели на панели управления

· высота расположения панели управления
	К
К
К
О


К,О,С,Г

С

С

К
	наличие

не менее 140×110 см

не менее 80 см

наличие

от 15 сек.

наличие

наличие

90-110 см
	
	

	2.4.
	Площадка перед лифтом отсутствует

	
	Габариты, ширина× глубина
	К,О
	не менее 150×150 см
	
	

	
	Световая и звуковая информация о движении лифта
	С
	наличие
	
	

	
	Номер этажа напротив лифта
	К,О,С,Г
	наличие
	
	

	
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова
	С
	7,5 см
	
	

	2.5.
	Пандус междуэтажный отсутствует                                                                                                                         

	
	Ширина марша
	К
	не менее 100 см
	
	

	
	Уклон
	К
	H/L не более 1/12 (8%)
	
	

	
	Разворотные площадки внизу и вверху, ширина× глубина
	К
	не менее 150×150 см
	
	

	
	Поручни с двух сторон непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота от поверхности передвижения

· горизонтальные завершения внизу и вверху
	К,О,С
К
О

К,О

	наличие

70 см

85-90 см

30 см
	
	

	2.6.
	Пандус переносной отсутствует
	
	
	
	

	2.7.
	Платформа (подъемник) для инвалидов:

· вертикальный подъемник (В)
· наклонный подъемник (Н)
· мобильный подъемник (ступенеход) (М)
	К,О,С
К,О
К,О
К,О
	наличие

наличие

наличие

наличие
	
	

	
	Эскалатор, траволатор
	К,О,С,Г
	наличие
	
	

	
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина
	К
	не менее 150×150 см
	
	


3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина, 

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1.
	Помещения различного функционального назначения – фойе 1 этажа

	
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина 
	К
	не  менее 150×150 см
	250*410
	соответствует

	
	Ширина проема двери в свету
	К,О
	не менее 90 см
	116 см.
	соответствует

	3.2.
	Обслуживание через окно/ прилавок  в гардеробе

	
	Высота рабочей поверхности
	К
	80-110 см
	110
	соответствует

	
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина
	К
	 не менее 90×150 см
	210*510
	соответствует

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/  прилавок

	3.3.
	Обслуживание в учебных кабинетах инвалидов-колясочников 1 этажа  предусмотрено

	
	Ширина проема двери в свету
	К,О
	не менее 90 см
	не менее 90 см
	соответствует

	
	Габариты зоны сидения, глубина
	О
	не  менее 120 см
	не  менее 120 см
	соответствует

	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина
	К
	не менее 150 ×150 см
	не менее 150 ×150 см
	соответствует

	
	Стол с высотой рабочей поверхности
	К,О
	60-80 см
	75 см.
	соответствует

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

	3.4.
	Обслуживание с перемещением по маршруту 

	
	Ширина полосы движения
	К,О
	не менее 120 см
	190 см.
	соответствует

	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)
	К
	80-110 см
	110 см.
	соответствует

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения

	3.5.
	Кабина индивидуального обслуживания отсутствует

	
	Габариты кабины, ширина× глубина
	К
	не менее 160×180 см
	
	

	
	Место для сидения
	О
	наличие
	
	

	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)
	О
	наличие
	
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин


4. САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.1.
	Санузел для инвалидов-колясочников не предусмотрен

	
	Зона  для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина
	К
	не менее 150×150 см
	нет
	

	
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов
	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету
	К
	не менее 90 см
	66 см.
	не соответствует

	
	Универсальная кабина
	К,О
	не менее 1 ед.
	нет
	

	
	Габариты кабины, глубина× ширина
	К
	не менее 180×165 см
	146*140
	не соответствует

	
	Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина
	К
	не менее 80× 120 см
	нет
	

	
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные
	К
	наличие
	нет
	

	
	Крючки для костылей у унитаза:

· Высота от поверхности передвижения

· выступ
	О,К

О
О
	наличие

120 см

12 см


	нет
	

	
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина


	К
	не менее 130×85 см
	нет
	

	
	Опорный поручень у раковины, высота


	О
	75- 85 см
	нет
	

	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)


	С
	30 см
	нет
	

	
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного


	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	

	4.2.
	Раздевальные и душевые отсутствуют

	
	Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина


	К
	не менее 150×150 см
	нет
	

	
	Место для хранения кресла- коляски


	К
	наличие
	нет
	

	
	Индивидуальный шкаф для одежды (не  менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см


	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)


	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полудуша)


	К,О
	наличие
	нет
	


5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги
	К,О,С,Г
	наличие
	наличие
	

	
	Надписи:

· высота от поверхности передвижения

· высота прописных букв

· освещенность
	К,О,С,Г

К,С,Г

С
С
	наличие

не более 160 см

не менее 7,5 см

наличие
	наличие

150 см.

5,5 см.

наличие
	

	
	Указатели, пиктограммы:

· высота от поверхности передвижения

· высота прописных букв

· освещенность
	С
К,С
С
С
	наличие

не более 200 см

не менее 7,5 см

наличие
	нет
	

	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги:

· высота от поверхности передвижения

· маркировка кабинетов приема со стороны ручки

· маркировка на кнопках управления лифта

· маркировка на поручнях лестниц

· маркировка на кабинах санитарно- бытовых помещений
	С

С

С

С
С


С
	наличие

60-110 см

наличие

наличие

наличие

наличие
	нет
	

	
	Текстофоны (текстовые телефоны)
	Г
	не менее одного
	нет
	

	
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами
	С,Г
	не менее одного
	нет
	

	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)
	К
	наличие
	нет
	

	
	Речевые информаторы и маяки
	С
	наличие
	нет
	

	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*
	С
	наличие
	нет
	

	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации
	С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы
	С,Г
	наличие
	нет
	


*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.1.
	Зоны обслуживания

	
	Вход на территорию:

· ширина прохода, калитки, проема в ограждении

· знак доступности учреждения
	К,О

К
	не менее 90 см

наличие
	450 см.

наличие
	соответствует

	6.2.
	Открытые автостоянки отсутствуют

	
	Автостоянка для посетителей
	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Расстояние до входа в здание
	К,О
	не более 50 м
	
	

	
	Доля машиномест для инвалидов
	К,О
	не менее10 %
	
	

	
	Размер места со специальным знаком
	К
	350×500 см
	
	

	6.3.
	Путь к главному (специализированному) входу в здание

	
	Ширина полосы движения
	К,О
	не менее 180 см
	450 см.
	соответствует

	
	Указатели направления движения
	К,О,Г
	наличие
	нет
	

	
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию
	К,О,С,Г
	наличие
	наличие
	

	
	Места отдыха: через 200 м
	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	

	6.4
	Открытая лестница

	
	Высота подъема
	О
	справочно
	
	

	
	Поручни:

· высота от поверхности передвижения

· горизонтальные завершения внизу и вверху, с нетравмирующим окончанием
	О
О



К,О
	наличие

85-90 см

не менее 30 см
	нет
	

	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более
	О,С
	наличие
	нет
	

	
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, ширина
	С
	60 см
	нет
	

	
	Контрастная окраска первой о последней ступени
	С
	наличие
	нет
	

	6.5.
	Пандус имеется

	
	Ширина марша при одностороннем движении
	К
	не менее 100 см
	90 см.
	соответствует

	
	Уклон
	К
	H/L не более 1/12 (8%)
	15 0
	соответствует

	
	Высота одного подъема
	К
	не более 80 см
	не более 80 см
	соответствует

	
	Разворотные площадки:

· внизу, ширина× глубина

· промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина

· промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см
	К
К


К
	не  менее 150×150 см

не менее 150×150 см

наличие
	наличие


	соответствует



	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина
	С
	не менее 60 см
	наличие
	соответствует

	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота
	К
	не менее 5 см
	наличие
	соответствует

	
	Нескользкое при намокании покрытие
	К,О,С,Г
	наличие
	наличие
	соответствует


[image: image2.jpg]Yrepaiaan.
H.C. Muxeena

AHKETA
Obcre/10BaNISE 10CTYNHOCTH LJIS1 HHBAJINA0B 001LEKTA COMHAILHOI uudpa
Ne 817/2018

1. Obumwe csegenns 06 0dobexTe

1. 1. Hannmenosanue (su1) odnexra MBY J1O «Bowsxker oackuitlJ10»

1.2, Aspec obnexra 162160, Boaoroackas odaacrts, n.Bosxkera, vi.Coserckas. j1.20

1.3.Cenennst o pazmenmenny ooLeKTa:
- OT/IC]LHO CTOSIICE 3JIaHne ITANEH, KB. M.
- yacTh 3anns Ha 1 u 2 yrakax, 626,6 KB.m

L4, Ton noctpoiikn 3anmnst — 1957 1.y HOCHEHETO KA TAILHOTO PEMOHTA HE HPON3BO/INIICH

1.5, Jlara nipesictosnmx mianosuix peMonTHLIX paboT: mioias 2019 1. kanraibioro pemonTa — 2019 r.
Cieaenns 06 opramsanim, pacnoa0Kennoii na 0oLeKTe
1.6 Hassamie oprasanium (yupericns ), (oIioe 10puieckoe HanMeHoBaIe — COracho Yerapy. Kparkoe HanMeHoBaHue)

My HHHHUIAIBLHOC H10/LKCTHOC VUPEAICHIIC OTOJHITCALHOL0 o0pasosanus «BowerocKkuii nenrp 100 anTeILIoro 00pazoBanus»,
kparkoe — MbY J1O «Bowxeroackuii IJ1O».

1.7 IOpuanucckmii aipec opradnsaiin (yuper/ienns) 162160, Bomoroackas 0d.aacrn, n.Boxera, va.Coserexas. .20

1.8. Ocrosanye juis noznsosans 00LEKTOM (ONepaTHBHOC YIPABICHHC, aperJia. cCOOCTBCHHOCTE) ONEPATHBHOE YHPABJICHHE
1.9. dopma cobeTrenHOCTH (rOCyIapeTBElHas, HeroCY/IapeTBeH HAs ) ap
1
1
1

0. Teppuropuaibias npUHAUICHKHOCT ((eepaibiias, perHoabHas. MyHHLAIAILHIAs) MYHHIHIAJILHASE
- Boiecrosuias opranusaims (nanvenosaiie) Yupasiaenue oopasoanus Boskeroackoro v HUIHNAALHONO paiiona
- Aupee Boiectosineii oprasusaium. Jpyrie koopannare 162160, Boaoroackas obsacth, n.Boxkera, ya.Coserckas. j1.20

1
1
1

1
2





